## Transformación
Actividad | Capacidad de Transformación (MVA)
Transformación 110 kV | 10,617.00
Transformación 115 kV | 12,554.78
Transformación 138 kV | 40.00
Transformación 220 kV | 15,045.00
Transformación 230 kV | 23,670.80
Transformación 500 kV | 16,406.00
Total Transformación SIN | 78,333.58

## Compensadores estáticos
Compensadores estáticos | Cantidad
Compensador estáticos SVC 500 kV | 1
Compensador estáticos SVC 230 kV | 1
Compensador estáticos SVC 34.5 kV | 1
Total compensadores estáticos SIN | 3

## Líneas de transmisión
Líneas de transmisión | Longitud (km)
Transmisión 110 - 115 kV | 11,938.92
Transmisión 138 kV | 15.49
Transmisión 220 - 230 kV | 13,626.73
Tranmisión 500 kV | 3,588.14
Total SIN | 29,169.29

## Generación
Actividad | Cantidad
Plantas de generación hidráulica DC | 30*
Plantas de generación térmica DC | 40
Plantas de generación hidráulica NDC | 120
Plantas de generación térmica NDC | 9
Plantas de generación solar NDC | 20
Plantas de generación eólica NDC | 1
Plantas de cogeneración NDC | 12
Plantas de autogeneración NDC | 22
Embalses | 24
*El 1 de diciembre ingresaron las unidades 1 y 2 de la planta de generación hidráulica Ituango, cada una con una capacidad de 290 MW para un total de 580 MW.

## Interconexiones Internacionales
Interconexiones Internacionales | Líneas
Ecuador 230 kV | 4
Ecuador 138 kV | 1
Total interconexiones SIN No se considera la interconexión con Venezuela | 5
Subestaciones supervisadas con PMU's Se destaca que al momento de elaboración de este informe para las 38 subestaciones supervisadas, el total de PMU era de 130 | 37